# FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot przetargu:

Dostawa 12 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych

Podstawowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający: 	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

- Wykonawca: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Cena ofertowa – wynagrodzenie za wykonanie projektów technicznych, dokumentacji i dostawę 12 sztuk kompletnych zmontowanych węzłów  ( loco magazyn PEC Gniezno ul. Spichrzowa 18).

Cena netto ogółem : ............................................... zł.

Słownie:  ..........................................................................................................................

Należny podatek VAT:    Stawka podatku:	 23 %        Kwota: .................... zł.

Cena brutto ogółem : ......................................... zł.

Słownie : ...........................................................................................................................

w tym wynagrodzenie netto za poszczególne węzły wyniesie odpowiednio:

| Lp. | Adres budynku | Moc c.o. [kW] | Moc c.w. śr. [kW] | Moc c.w.max [kW] | Netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 19 (Q=175 kW) | 130 | 45 | 115 |  |
| 2 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 21 (Q=175 kW) | 130 | 45 | 115 |  |
| 3 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 23 (Q=175 kW) | 130 | 45 | 115 |  |
| 4 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 25 (Q=195 kW) + pawilon handlowy ul. Budowlanych 25A | 150 | 45 | 115 |  |
| 5 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 41 (Q=195 kW) | 150 | 45 | 115 |  |
| 6 | Budynek mieszkalny – ul. Budowlanych 43 (Q=195 kW) | 150 | 45 | 115 |  |
| 7 | Budynek mieszkalny – ul. Sikorskiego 18 (Q=212 kW) | 180 | 32 | 80 |  |
| 8 | Budynek mieszkalny – ul. Sikorskiego 20 (Q=154 kW) | 130 | 24 | 60 |  |
| 9 | Budynek mieszkalny – ul. Sikorskiego 22 (Q=154 kW) | 130 | 24 | 60 |  |
| 10 | Budynek mieszkalny – ul. Kasprowicza 10 (Q=250 kW) | 205 | 45 | 115 |  |
| 11 | Budynek mieszkalny A2 – ul. Orzeszkowej (Q=296 kW) | 206 | 90 | 225 |  |
| 12 | Budynek mieszkalny – ul. Sobieskiego 3-6 (Qc.w.max=115 kW) – rozbudowa istniejącego węzła o ciepłą wodę | - | 45 | 115 |  |

- Warunki  gwarancji:

Okres gwarancji .............................. lat - obejmuje bezawaryjną pracę wszystkich węzłów w okresie gwarancji.

- Termin płatności 30 dni od protokolarnego przekazania węzłów i dostarczenia faktury do Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia – zgodny z  wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Podpis Wykonawcy

.............................................