|  |  | Załącznik nr 3 |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie elementów sieci preizolowanej w ul. Fabrycznej - odc. A - W |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Jedn. | Ilość |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 219,1 x 4,5/315 mm l=12 m | szt. | 54 |
| 2 | Armatura odcinająca z alarmem i odpowietrzeniem 219,1 - 315 | szt. | 2 |
| 3 | Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 | szt. | 2 |
|  | Ø 219,1x4,5/315 mm - Ø 219,1x4,5/315 mm |  |  |
| 4 | Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 | szt. | 2 |
|  | Ø 219,1x4,5/315 mm - Ø 60,3 x 2,9/125 |  |  |
| 5 | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 219,1x4,5/315 mm (łuk preizolowany 45 stopni) | szt. | 14 |
| 6 | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 315 mm (komplet montażowy) | kpl. | 88 |
| 7 | Mufa końcowa - Ø 315 mm (komplet montażowy) | kpl. | 2 |
| 8 | Mata Kompensacyjna | szt. | 88 |
| 9 | Taśma ostrzegawcza | m | 700 |
| Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego K - W |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Jedn. | Ilość |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m | szt. | 6 |
| 2 | Armatura odcinająca z alarmem i odpowietrzeniem 60,3 - 125 | szt. | 2 |
| 3 | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 60,3x 2,9/125 mm (łuk preizolowany 45 stopni) | szt. | 8 |
| 4 | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 125 mm (komplet montażowy) | kpl. | 20 |
| 5 | Końcówka termokurczliwa Ø 60,3/125 mm | szt. | 2 |
| 6 | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 60,3/125 mm | szt. | 4 |
| 7 | Puszka przyłączeniowa | szt. | 2 |
| 8 | Uziemienia długie | szt. | 2 |